ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РУЧКИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 5087-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН

Министерством промышленности строительных материалов СССР Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

Н. А. Косарев, А. А. Зуев (руководители темы), В. А. Бондарева, Н. Н. Попкова

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Член Коллегии В. И. Добужинский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13 декабря 1979 г. № 243

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| РУЧКИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ Типы и основные размеры Window and door handles. Types and principal dimensions | ГОСТ 5087-80 Взамен ГОСТ 5087-72 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 13 декабря 1979 г. № 343 срок введения установлен

с 01.01. 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на ручки-скобы и ручки-кнопки для деревянных окон и дверей, применяемых в массовом строительстве жилых и общественных зданий.

2. Типы и основные размеры ручек должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл. 2.

Условные обозначения типов, типоразмеров и наименования ручек, рекомендуемая область их применения приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Условное обозначение типа | Типоразмер | Рекомендуемая область применения | Номера чертежей |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручки-скобы |  |  |  |
| PC | PC 80 | Для окон и балконных дверей жилых зданий | 1 |
|  | PC 100 | Для окон и внутренних дверей зданий | 1 |
|  | PC 140 | Для входных дверей в квартиры и внутренних дверей и окон общественных зданий | 1 |
|  | PC 200 | Для входных дверей в здания | 1 |
|  | PC 250 | То же | 1 |
|  | PC 300 | » | 1 |
|  | PC 400 | » | 1 |
|  | PC 500 | Для входных дверей в здания | 1 |
|  | PC 600 | То же | 1 |
| Ручки-кнопки |  |  |  |
| РК1 | - | Для внутренних дверей жилых зданий и дверей санузлов | 2 |
| РК2 | - | Для внутренних дверей жилых зданий | 3 |

Ручка-скоба типа PC

Исполнение 1

Исполнение 2

Черт. 1

Таблица 2

Размеры в мм

| Типоразмеры | Н | А | h | С, не более | b, не более | Шурупы по ГОСТ 1145-70 или ГОСТ 1146-70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Размер | Количество |
| PC 80 | 805 | 35-48 | 25-35 | 30 | 35 | А425 | 4 |
| PC 100 | 1005 | 35-48 | 25-35 | 30 | 35 | А425 | 4 |
| PC 140 | 140±5 | Не нормируется | 40-45 | 40 | 40 | А425 | 4 |
| PC 200 | 200±5 | То же | Не менее 40 | 45 | 45 | А440 | 4 |
| PC 250 | 2505 | » | То же | 55 | 55 | А440 | 4-8 |
| PC 300 | 3005 | Не нормируется | Не менее 40 | 80 | 55 | А540 | 6-8 |
| PC 400 | 400±5 | То же | Не менее 50 | 80 | 65 | А540 | 6-8 |
| PC 500 | 5005 | » | То же | 80 | 80 | А540 | 6-8 |
| PC 600 | 6005 | » | » | 80 | 80 | А540 | 6-8 |

Примечание. Лапки для ручек-скоб типоразмеров PC 80 и PC 100 допускается изготавливать толщиной не менее 2 мм.

Пример условного обозначения ручки-скобы типоразмера PC 80, исполнения 1:

PC 80-1 ГОСТ 5087-80

Ручка-кнопка типа РК1

Черт. 2

Условное обозначение:

РК1 ГОСТ 5087-80

Ручка-кнопка типа РК2

Черт. 3

Шурупы А425 по ГОСТ 1145-70 или ГОСТ 1146-70 (2-4 шт.).

Условное обозначение:

РК2 ГОСТ 5087-80

3. Технические требования, комплектность, правила приемки, методы контроля, маркировка, транспортирование, хранение и гарантийный срок эксплуатации ручек должны соответствовать требованиям ГОСТ 538-78 и настоящего стандарта.

4. Ручки-скобы типоразмеров PC 80, PC 100 и PC 140. как правило, необходимо изготавливать исполнения 1.

5. Ручки-скобы типоразмеров PC 250 - PC 600 допускается поставлять, по согласованию с организацией-потребителем, в комплекте с винтами по ГОСТ 17474-72 или ГОСТ 17475-72, в количестве 4-6 шт.

6. Ручки-кнопки типа РК1 допускается поставлять, по согласованию с организацией-потребителем, в комплекте с шурупом А320 по ГОСТ 1145-70 или ГОСТ 1146-70.

7. Ручки должны иметь защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 538-78.

Вид покрытия должен назначаться в зависимости от установленной группы условий эксплуатации:

Л - для ручек PC 140, РК1, РК2;

С » » PC 80, PC 100, PC 200, PC 250, PC 300, PC 400, PC 500, PC 600.